Choszczno, 24.08.2018r.

Zespół Szkół Nr1

Im. Bolesława Krzywoustego

ul. Bolesława Chrobrego 31A

73-200 Choszczno

ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszę o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia, w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

Pomocy naukowych do prowadzenia zajęć z biologii rozszerzonej w ramach projektu na poziomie szkoły ponad gimnazjalnej dla Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie.

Przedmiot dostawy są następujące pomoce naukowe, spełniające następujące parametry 
i właściwości:

| Lp. | Przedmiot | Opis przedmiotu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt pomiarowy do kontrolowania temperatury wody w czasie izolacji DNA: | - Termometr elektroniczny do mierzenia temperatury wody. Zakres pomiaru od -50 do +200 st. C, długość ok.20cm, wyświetlacz LCD, etui na pręt pomiarowy. - Pehametr elektroniczny do pomiarów pH roztworów. Miernik do pomiarów różnych cieczy w zakresie od 0-14 pH, z jednoczesnym pomiarem temperatury roztworu. Wodoodporny, dokładny. Wyświetlacz na ekranie LCD - Wilgociomierz elektroniczny (miernik wilgotności względnej powietrza). Higrometr z jednoczesną funkcją pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach i z czujnikiem do zamontowania na zewnątrz pomieszczenia, wyświetlacz LCD, do powieszenie na ścianie lub ustawienia na stole. - Barometr do pomiarów ciśnienia atmosferycznego. Do powieszenia na ścianie, może być w jednym urządzeniu z termometrem i wilgociomierzem, w wersji elektronicznej, trwała obudowa, czytelne odczyty pomiarów. - Światłomierz(luksomierz) elektroniczny do pomiarów natężenia światła. Do pomiarów w warunkach pracowni szkolnej, z wyświetlaczem LCD, niewielkich rozmiarów, łatwy w obsłudze. - Papierki lakmusowe /opak.100szt./ | 6 zestawów |

Pomoce naukowe muszą posiadać co najmniej parametry i właściwości wymienione

wyżej w opisie przedmiotu zamówienia, oraz muszą być:

a)	 fabrycznie nowe, tj. nie używane przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania wynikającego z testów fabrycznych niezbędnych do ich prawidłowego działania, nieposiadające wad fizycznych i prawnych,

b)	kompletne i gotowe do użytkowania przez Zamawiającego, bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów

Forma płatności: przelew.

Termin realizacji: 14.09.2018r.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 30.08.2018 r. na adres mailowy zsjedras@o2.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły. Kontakt telefoniczny: 663357925, 784721339

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

Grzegorz Jacek Brzustowicz

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

załącznik nr 1do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy

- Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące:

Pomoce naukowe do zajęć z biologii rozszerzonej dla Uczestników Projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

- Oferuję cenę za wykonanie usługi:

| Lp. | Przedmiot | Opis przedmiotu | Ilość | Cena za szt./komplet/zestaw | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt pomiarowy do kontrolowania temperatury wody w czasie izolacji DNA: | - Termometr elektroniczny do mierzenia temperatury wody. Zakres pomiaru od -50 do +200 st. C, długość ok.20cm, wyświetlacz LCD, etui na pręt pomiarowy. - Pehametr elektroniczny do pomiarów pH roztworów. Miernik do pomiarów różnych cieczy w zakresie od 0-14 pH, z jednoczesnym pomiarem temperatury roztworu. Wodoodporny, dokładny. Wyświetlacz na ekranie LCD - Wilgociomierz elektroniczny (miernik wilgotności względnej powietrza). Higrometr z jednoczesną funkcją pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach i z czujnikiem do zamontowania na zewnątrz pomieszczenia, wyświetlacz LCD, do powieszenie na ścianie lub ustawienia na stole. - Barometr do pomiarów ciśnienia atmosferycznego. Do powieszenia na ścianie, może być w jednym urządzeniu z termometrem i wilgociomierzem, w wersji elektronicznej, trwała obudowa, czytelne odczyty pomiarów. - Światłomierz(luksomierz) elektroniczny do pomiarów natężenia światła. Do pomiarów w warunkach pracowni szkolnej, z wyświetlaczem LCD, niewielkich rozmiarów, łatwy w obsłudze. - Papierki lakmusowe /opak.100szt./ | - zestawów |  |  |

- Cena łączna za całość przedmiotu zamówienia:

Oferuję wykonanie usługi określonej w zapytaniu ofertowym za łączną kwotę …………………………………… zł netto, ……………………………………zł brutto, słownie ……..…………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

………………………………....., dnia ……………………….. 2018 r.

Miejscowość

................................................................................

Podpis wykonawcy